**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OFERTA NA DOSTAWĘ**

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2022**

1. **Dane dotyczące Oferenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Oferenta** |  |
| **Adres siedziby** |  |
| **Osoba do kontaktu** |  |
| **Telefon kontaktowy** |  |
| **NIP** |  |
| **e-mail** |  |
| **Nr telefonu** |  |

1. **Przedmiot oferty:**

Przedmiotem zamówienia jest generator służący do kalibracji i weryfikacji wyprodukowanych urządzeń oraz ich serwisu o minimalnych parametrach:

* maksymalny zakres częstotliwości min 2 GHz
* regulacja częstotliwości
* impedancja wejściowa 50 ohm
* komunikacja Ethernet
* ekran dotykowy prezentujący przebieg
* precyzyjne sterowanie za pomocą panelu przedniego
* modulacja generowanych sygnałów: ASK, FSK, QAM, PSK
* objęcie urządzenia minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji

1. **Cena**

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem:

* wartość całości zamówienia netto: ………………… zł słownie ……………………………………
* wartość całości zamówienia brutto: ……………… zł słownie……………………………………..

1. **Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następującym terminie:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………

Podpis Oferenta